Anexo C

Modelo de Formulário de Avaliação de Risco do Responsável Técnico

|  |  | ESTADO DA BAHIA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome Fantasia: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social: |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF: |  |
| Logradouro público: |  |  |  |  |  | Nº |  |
| Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Município: UF: BA |  |  |  |  |  |  |  |
| Proprietário ou Responsável pelo Uso: |  |  |  |  |  | CPF: |  |
| Email: |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |  | CREA/CAU: |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída do imóvel (m²): |  |  |  |  |  | N.º de pavimentos: |  |
| Ocupação (Divisão conforme tabela 1 do Decreto Estadual nº 16.302/15): |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição do uso ou ocupação: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocupação do subsolo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Risco (MJ/m²): |  |  |  |  |  | Número de ocupantes (população): |  |
| 2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saídas de emergência |  |  |  | Iluminação de emergência |  |  |
|  | Extintores |  |  |  | Controle de materiais de acabamento |  |  |
|  | Sinalização de emergência |  |  |  | Brigada de Incêndio |  |  |
| 3. RISCOS ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros |  |  |  |  |  |  |
|  | Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 190Kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Uso de vaso sob pressão (caldeira) ou outros: |  |  |  |  |  |  |
| 4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que a presente edificação classifica-se como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 5.2 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado. Declaro estar ciente e ter orientado o proprietário ou responsável pelo uso de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação, de modo a atender às seguintes especificações: a. possuir área total construída menor ou igual a 750 m², não sendo permitido desconto de área; b. possuir até três pavimentos, podendo ser desconsiderado como pavimento o 1º subsolo quando usado exclusivamente para estacionamento, sem abastecimento no local; c. não possuir qualquer tipo de abertura por meio de portas, janelas e telhados para edificações adjacentes; d. se for local de reunião de público (Grupo F) permitido apenas divisões F2 e F8: igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, templos, crematórios, necrotérios, salas de funerais, restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas, com lotação máxima de 100 (cem) pessoas; e. não manipular ou armazenar produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, tais como: explosivos, peróxidos orgânicos, substâncias oxidantes, substâncias tóxicas, substâncias radioativas, substâncias corrosivas e substâncias perigosas diversas; f. não comercializar gás liquefeito de petróleo - GLP; g. se houver utilização ou armazenamento de GLP (Central) para qualquer finalidade, possuir no máximo 190 Kg de gás; h. não possuir quaisquer outros tipos gases inflamáveis em tanques ou cilindros; i. não armazenar líquidos inflamáveis ou combustíveis em tanques aéreos, para qualquer finalidade j. não ser posto de abastecimento de combustível; k. armazenar ou manipular, no máximo, 250 litros de líquidos combustíveis ou inflamáveis, fracionados; l. não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento; m. não possuir coberturas construídas com fibras de sapé, piaçava e similares, com área de coberta superior a 200 m² n. não ter na edificação as seguintes ocupações: - pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, conventos, residências geriátricas, hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas, albergues, casas de cômodos, com mais de 16 leitos; - escritório de “callcenter”, com mais de 100 funcionários; - creches, escolas maternais, jardins de infância, escolas para excepcionais, deficientes visuais e auditivos; - asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, hospitais psiquiátricos, reformatórios, tratamento de dependentes de drogas e álcool, hospitais, casa de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e puericultura. o. Não sejam enquadradas nas seguintes denominações CNAE: - 0600-0/01 Extração de petróleo e gás natural - 2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes - 2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos - 2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança - 4789-0/06 Comercial varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que as saídas de emergência encontram-se dimensionadas para a população da edificação, de acordo com o Anexo “D” da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado. Declaro que as distâncias máximas a serem percorridas pelos ocupantes até a saída de emergência atendem ao disposto no Anexo “E” da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com o item 9 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado e encontram-se em plenas condições de funcionamento de acordo com as normas técnicas.. |
| 7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com o item 9 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.. |
| 8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver) |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto no item 9 e anexo “F” da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver) |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que a iluminação de emergência foi instalada na edificação de acordo com o item 9 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver) |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que a Central de GLP atende ao disposto no item 9 e os afastamentos estão de acordo com o Anexo “G”, ambos da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. DECLARAÇÕES GENÉRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que: a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória; b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação; c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, de acordo com a Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado; d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio; e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências das Normas de Segurança contra Incêndio do Estado da Bahia. |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________ Nome do Proprietário ou Responsável pelo uso da edificação |  |  | ____________________________________ Nome do Responsável Técnico CREA/CAU nº |  |  |  |  |